| РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКА АUБАН ПИЛТIРI АЙМАХ ТОМЫXАХ ААЛ ЧJБI УСТАU-ПАСТАА | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ДОМОЖАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |
| --- | --- |

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07. 2019 г.                        аал Доможаков                             №  39/2-п

Об актуализации схемы водоснабжения муниципального образования Доможаковский сельсовет Усть – Абаканского района Республики Хакасия

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Доможаковский сельсовет Усть – Абаканского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Актуализировать  схему водоснабжения Доможаковского сельсовета Усть – Абаканского района Республики Хакасия (приложение).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Доможаковского сельсовета                                            М.В. Ощенкова

Схема водоснабжения

Доможаковского сельсовета

Усть-Абаканского района

Республики Хакасия

Схема водоснабжения Доможаковского сельсовета   —   документ, содержащий   материалы   по   обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования. Основанием для разработки схемы водоснабжения Доможаковского сельсовета   Усть-Абаканского муниципального района является:

-Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, утвержденная решением Совета депутатов Доможаковского сельсовета №39/2-п от 23.07.2019

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также с учетом схем энергоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей      схемой, включаются     в целевую программу «Чистая вода» Республики Хакасия, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения на территории сельсовета.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:                                                                                 -определить возможность подключения к сетям водоснабжения частные дома, объекты капитального строительства и организации, при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в   долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Доможаковского сельсовета при необходимости   в   подключении   к сетям   водоснабжения   и   обеспечения жителей водой хозяйственно - питьевого назначения.

Раздел 1.  Сведения о водоснабжении по Доможаковскому сельсовету аал Доможаков

Краткая характеристика Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия

- Общая площадь   22500га

- Численность населения на 01.01.2019г. -   1626 чел

- Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2019г.- 31385,6. кв.м.

- Основными природными ресурсами поселения являются:

- Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения.

На территории Доможаковского сельсовета   аал Доможаков  расположены две    скважины: № 1 пер. Пролетарский 15 (на консервации), № 2 пер. Школьный 1б которые являются собственностью администрации Доможаковского  сельсовета переданы в оперативное управление МБУ ЖКХ «ТЭМП» Доможаковского сельсовета руководитель Степанов Ю.И.

МБУ ЖКХ «ТЭМП» выполняет    работы    и     оказывает    услуги     по     водоснабжению населения, в том числе:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей и водоразборных колонок;

- установка приборов учета;

- обслуживание и ремонт скважин, водонапорной башни;

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется на договорной основе. Качество представляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством, программой производственного контроля.

Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащие использование и сохранность

Представление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно.

Проводиться работа по получению лицензий на право пользования подземными водами  по скважинам № 2, пер. Школьный 1б, аал Доможаков.

2. Источники водоснабжения, схема   водоснабжения
 Характеристика существующего   состояния   системы водоснабжения Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды. Водоснабжение населения Доможаковского сельсовета   осуществляется из 1 водозаборной скважины № 2:

1. скважинам № 2, пер. Школьный 1б, аал Доможаков, зона санитарной охраны огорожена металлическим забором, оборудованы подъездные и пешеходные дороги для обслуживания  водоисточника),  подача воды в водонапорную башню на 25м3 оборудована автоматикой, ведется учет воды перед подачей в водонапорную башню. Круглосуточно, 25 м3/час, глубинный насос ЭЦВ-6-25-100. Зона санитарной охраны  огорожена сеткой рабица,

2. Скважина № 1, аал Доможаков, пер. Пролетарский 15, резервная на консервации.

3. На территории Доможаковского сельсовета бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и организаций-нет.

- Сеть центрального водопровода 750 м.

- Место расположения    пер. Школьный – ул. Механизаторская

- Имеется пожарный гидрант – 1 перекресток ул. Механизаторская пер. Пролетарский.

- Потребители водопроводной воды - 5 организаций.

- Осуществляется доставка питьевой воды п. Оросительный.

Поднято воды в 2018г. всего 230 906,00 м3.

Объем потребления воды населением в 2018г. 228 820 мЗ, объем потребления воды    бюджетными организациями 2 086,00 м3.

В 2018 году Приказом Минэконом развития Республики Хакасия №47-от 25.10.2018г. для потребителей на услуги водоснабжения, принят тариф с 01.01.2019г по 31.12.2019г. в размере 64,35 руб. за куб. м., для подвоза воды установлен тариф с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. в размере 273,10 руб., с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. в размере 284,33 руб. за куб.м.

4.  хозяйственной и питьевой водой занимается МБУ ЖКХ «ТЭМП» Доможаковского сельсовета. Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины: аал Доможаков, пер. Школьный 1б, скважина №2 вода подается на станцию водоподготовки, а затем в накопительную ёмкость и в разводящую сеть. В подземной питьевой воде для потребителей различных форм собственности определяются на основании СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» в том числе общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного хлора и фтора и другие показатели качества питьевой воды, согласно программы производственного контроля разрабатываемой на 3 лет.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения:

а) на водных объектах централизованного водоснабжения   питьевой водой населения а. Доможаков скважина № 2 зона санитарной охраны построена по проекту с проведением всех благоустроительных работ на территории с обводными каналами для паводковых вод, поставлено ограждение ограничения доступа граждан, животных, и различного транспорта, кроме того территория станции водоподготовки и водонапорной башни огорожена по периметру зоны санитарной охраны.

б). реагенты, использующие для водоподготовки, не являются хлорсодержащими веществами, хлорсодержащие химические реагенты используются только для проведения профилактических работ с ограничением доступа посторонних лиц.  Готовятся документы   по решению вопроса о замене ингредиентов для смягчения воды на станции водоподготовки центрального водопровода а. Доможаков.

Техническое состояние части существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

3. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Доможаковского сельсовета

Износ водопроводной сети составляет - 60 %. При таком состоянии водопроводной сети, необходима постоянная      реконструкция    системы водоснабжения.

Запланированы  мероприятия :

- Установка современного оборудования по водоочистки.

- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

- Замена задвижек в водоразводящих колодцах.

ИО директора МБУ ЖКХ «ТЭМП»                                                     Ю.И. Степанов.